NỘI DUNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT SƠN LÂM

Trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường cơ sở nhà máy đúc cán thép liên tục của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Sơn Lâm tại lô B5, Khu công nghiệp Trung Hà, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phát hiện hành vi: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Sơn Lâm xây lắp công trình xử lý chất thải không đúng theo giấy phép môi trường.

Tại Giấy phép môi trường số 03/GPMT-TNMT ngày 24 tháng 5 năm 2022 và Giấy phép môi trường điều chỉnh lần thứ nhất 1 số 02/GPMT-TNMT ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã thể hiện nội dung:

Quy trình xử lý bụi, khí thải: Bụi, khí thải phát sinh được thu gom dẫn về hệ thổng xử lý bụi, khí thải gồm: 01 cyclone (đường kính buồng xoáy 3.800 mm, chiều cao buồng xoáy 12m) → Thiết bị lọc bụi túi vải (công suất 350kW, số lượng 1.344 túi, kích thước DxL = 160 x 6.000 mm) → Thiết bị tháp hấp thụ (Kích thước: DxH = 2.000 x 5.800 mm) → Ông khói (đường kính Ø3.000mm, cao 15,5m).

Tuy nhiên, tại buổi kiểm tra cấp lại giấy phép môi trường ngày 31 tháng 3 năm 2026, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận: Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Sơn Lâm đã hoạt động từ năm 2024, đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nhưng hệ thống này không có thiết bị tháp hấp thụ.

Hành vi trên được quy định tại: Điểm g khoản 2 Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022  của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Do đó, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-XPHC ngày 22/4/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Sơn Lâm với tổng số tiền phạt là 370.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu đồng).

Đến nay, Công ty đã thực hiện nộp phạt đầy đủ số tiền đã nên đúng theo Quyết định.